##### Załącznik Nr 1 do decyzji Nr DR-1233/2016-6/077/K

##### Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

##### Kłodzko 97,10 MHz

| Azymut | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytłumienie [dB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Azymut | 90° | 100° | 110° | 120° | 130° | 140° | 150° | 160° | 170° |
| Wytłumienie [dB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 |
| Azymut | 180° | 190° | 200° | 210° | 220° | 230° | 240° | 250° | 260° |
| Wytłumienie [dB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azymut | 270° | 280° | 290° | 300° | 310° | 320° | 330° | 340° | 350° |
| Wytłumienie [dB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 |

##### Załącznik Nr 2 do decyzji Nr DR-1233/2016-6/077/K

##### Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

##### Stara Góra 90,7 MHz

| Azymut | 0° | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytłumienie [dB] | 0 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azymut | 90° | 100° | 110° | 120° | 130° | 140° | 150° | 160° | 170° |
| Wytłumienie [dB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azymut | 180° | 190° | 200° | 210° | 220° | 230° | 240° | 250° | 260° |
| Wytłumienie [dB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azymut | 270° | 280° | 290° | 300° | 310° | 320° | 330° | 340° | 350° |
| Wytłumienie [dB] | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |